|  | ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA INFORMÁTICA INDUSTRIAL PROFESSOR: Constantino Seixas Filho |
| --- | --- |

DESCRIÇÃO DO CURSO

Disciplina:

ELT 008 - Informática Industrial

Departamento:

Engenharia Eletrônica

Professores:

Constantino Seixas Filho / Luiz Themystoklis Sanctos Mendes

Pré requisitos:

Nenhum

Ementa:

Introdução aos sistemas de automação: Histórico e tendências. Arquiteturas típicas de sistemas de automação. Controle seqüencial. Controladores Lógicos programáveis (CLP). Padrão IEC 61131-3. Sistemas SCADA. Sistemas Digitais de Controle Distribuídos (SDCD's). Controle em batelada. PIMS, MES, Reconciliação de dados. Noções de Supply Chain Management, Norma ISA 95.01.

Objetivo:

Introduzir os equipamentos e sistemas típicos da área de automação industrial.

Créditos:

4

Metodologia de Ensino:

(X)	Aulas expositivas em quadro negro

(X)	Utilização de transparências ou slides

(X)	Aulas práticas demonstrativas

(X)	Aulas práticas de Montagem

(  )	Trabalho teórico Extra classe

(X)	Trabalho prático Extra classe

(X)	Estudo Dirigido/ Listas de Exercícios

(  )	Aulas em Salas de Microcomputadores

- Outros – Especificar

Os alunos mais interessados no assunto são estimulados a desenvolver trabalhos extras, de cunho teórico/prático, valendo pontuação suplementar.

Critérios de avaliação:

## Primeiro trabalho prático:		  5

Primeira prova:			25

Segunda prova:			15

Trabalho prático:			25

Laboratório:				30

Todos os trabalhos deverão ser entregues até a data limite estipulada pelo professor. Trabalhos entregues após a data sofrerão penalização de 10% da nota por semana, até 15 dias da data limite. A partir desta data serão considerados como não entregues. Todos os trabalhos devem ser enviados vai e-mail para o endereço seixas@task.com.br com flag de confirmação de recebimento ativado.

Programa

I - Introdução aos sistemas de automação

I.1 -	Histórico e tendências;

I.1 - Arquiteturas típicas de sistemas de automação; Apresentação da pirâmide da automação

I.2 – Nomenclatura de instrumentos segundo norma ISA/ABNT.

II - Controle Seqüencial.

II.1 -  Histórico dos CLPs

II.2 -  Modelos: Autômatos de estado finitos, Redes de Petri, Grafcet.

II.3 -  Controladores Lógico Programáveis (CLPs) - Arquiteturas

II.4 - Linguagens de alto nível, o padrão IEC 1131-3. Estudo da linguagens: SFC (Sequential Function Charts, Lista de instruções, Ladder, Blocos Funcionais e Texto Estruturado.

III - Sistemas de operação, supervisão e controle:

III.1 -  Supervisórios (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA)

III.2 -  Características e funções

III.3 -  Interfaceamento lógico e físico SCADA-CLP.

III.4 -  Sistemas Digitais de Controle Distribuído (DCS / SDCD);

IV - Sistemas de nível 3 e superior

IV.1 -  PIMS (Plant Information Management Systems)

IV.2 -  MES (Manufacturing Execution Systems)

IV.3  - Reconciliação de dados

IV.4 – Gerenciamento da cadeia de suprimentos e norma ISA S95.

Bibliografia:

- Apostilas de curso.

- Papers diversos.

- Bonfatti, Monari, Sampieri, IEC1131-3 Programming Methodology, CJ International, 1997

- Darrin W. Fleming, Velumani Pillai, S88 Implementation Guide, Strategic Automation for the Process Industries, Mc Graw Hill, 1999, 1st edition.

- Den Otter, Job, Programmable Logic Controllers - Operation, Interfacing, and Programming. Prentice-Hall International

- Gregory K. McMillan, Continuous Control Techniques for Distributed Control Systems, ISA 1989

- J.A.Moore, S.M.Herb, Understanding Distributed Process Control, ISA, 1983.

- James M. Pruett and Helmut Schneider, Essentials of SPC in the Process Industries, ISA, 1993

- John W. Webb, Ronald A.Reis Programmable Logic Controllers, 3rd edition, Prentice Hall, 1995.

- Júlio César Peixoto de Oliveira, Controlador Programável, McGraw Hill, 1993

- Ken Pedersen, Expert Systems Programming: Practical Techniques for Rule-Based Systems, John Wiley & Sons, 1989

- Manuais de sistemas SCADA, Batch, PIMS, MES, etc.

- Paul Barracos, Grafcet Step by Step – A tutorial and reference guide to the Grafcet automation language – Famic

- R.W.Lewis, Programming industrial control systems using IEC1131-3, IEE 1995.

- Stuart Bennett, Real Time Computer Control: An Introduction, Prentice Hall International, 1988

- Thomas A. Hughes, Programmable Controllers, The Instrument Society of America, 1989

- Thomas G. Fisher, Batch Control Systems, Design Application and Implementation, The Instrument Society of America, 1990

- Victor F. MARINESCU  Buses actualización.  /S.l./: Editorial Marinescu, 1998.

- Jonas Berge, Fieldbuses for Procress Control, Engineering, Operation and Maintenance, ISA The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2002.